FORMULARZ OFERTOWY

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 9/4,

78-600 Wałcz

Dotyczy zamówienia na:

Budowę węzłów cieplnych dwufunkcyjnych w Wałczu.

Dostawca:

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa i dokładny adres Dostawcy)

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(NIP, REGON)

| Lp. | Nazwa | Typ | Ilość [szt] | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Płytowy wymiennik ciepła + izolacja i półśrubunki | Secespol LB 31-80H-5/4" | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Płytowy wymiennik ciepła + izolacja i półśrubunki | Secespol LB 31-50H-1" | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Płytowy wymiennik ciepła + izolacja i półśrubunki | Secespol LB 31-40H-1" | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Płytowy wymiennik ciepła + izolacja i półśrubunki | Secespol LA 22-60-¾" | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Płytowy wymiennik ciepła + izolacja i półśrubunki | Secespol LA 22-50-¾" | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Pompa Grundfos + półśrubunki | MAGNA3 32-120 F | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Pompa Grundfos + półśrubunki | MAGNA3 25-120 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Pompa Grundfos + półśrubunki | MAGNA3 25-100 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Pompa Grundfos + półśrubunki | ALPHA2 25-80 N 180 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Pompa Grundfos + półśrubunki | ALPHA2 25-50 N 180 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | Naczynie wzbiorcze przeponowe | Reflex N 200 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Naczynie wzbiorcze przeponowe | Reflex NG 100 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Naczynie wzbiorcze przeponowe | Reflex NG 80 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Złącze samoodcinające | SU 25 | 4 |  |  |  |  |
| 15 | Zawór bezpieczeństwa | SYR 1915 -1" (5 bar) | 2 |  |  |  |  |
| 16 | Zawór bezpieczeństwa | SYR 1915 -¾" (5 bar) | 2 |  |  |  |  |
| 17 | Zawór bezpieczeństwa | SYR 2115 - 1" (6 bar) | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Zawór bezpieczeństwa | SYR 2115 - ¾" (6 bar) | 2 |  |  |  |  |
| 19 | Stabilizator ocynkowany + kołnierze | SCWA 300/50/110 V=300 L | 3 |  |  |  |  |
| 20 | Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny z nadajnikiem impulsów | GSD8-R ½“ AC Q3=1,6 m3/h DN 15 MID R100/R50 | 4 |  |  |  |  |
| 21 | Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny z nadajnikiem impulsów | GMDX-R 1“ AF Q3=7,0 m3/h DN 25 MID R100/R50 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny z nadajnikiem impulsów | GMDX-R 1“ AF Q3=5,0 m3/h DN 20 MID R100/R50 | 2 |  |  |  |  |
| 23 | Zawór regulacyjny | Ballorex DRV Dn 50S, PN 25 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | Zawór regulacyjny | Ballorex DRV Dn 40S, PN 25 | 3 |  |  |  |  |
| 25 | Zawór kulowy stalowy pełnoprzelotowy spawany | Dn 50, PN 25 | 2 |  |  |  |  |
| 26 | Zawór kulowy stalowy pełnoprzelotowy spawany | Dn 40, PN 25 | 8 |  |  |  |  |
| 27 | Zawór kulowy stalowy pełnoprzelotowy spawany | Dn 32, PN 25 | 8 |  |  |  |  |
| 28 | Zawór kulowy stalowy pełnoprzelotowy spawany | Dn 25, PN 25 | 4 |  |  |  |  |
| 29 | Zawór kulowy spawany | Dn 15, PN 25 | 20 |  |  |  |  |
| 30 | Zawór kulowy gwintowany | Dn 50 PN 10 | 10 |  |  |  |  |
| 31 | Zawór kulowy gwintowany | Dn 40 PN 10 | 4 |  |  |  |  |
| 32 | Zawór kulowy gwintowany | Dn 32 PN 10 | 2 |  |  |  |  |
| 33 | Zawór kulowy gwintowany | Dn 25 PN 10 | 7 |  |  |  |  |
| 34 | Zawór kulowy gwintowany | Dn 20 PN 10 | 3 |  |  |  |  |
| 35 | Zawór kulowy gwintowany | Dn 15 PN 10 | 8 |  |  |  |  |
| 36 | Zawór zwrotny | Dn 32, PN 10 | 1 |  |  |  |  |
| 37 | Zawór zwrotny | Dn 25, PN 10 | 5 |  |  |  |  |
| 38 | Zawór zwrotny | Dn 15, PN 25 | 4 |  |  |  |  |
| 39 | Filtr magnetyczny | IFM Dn 50, PN 25 | 4 |  |  |  |  |
| 40 | Filtr magnetyczny | IFM Dn 40, PN 25 | 4 |  |  |  |  |
| 41 | Filtr siatkowy | FS-1, Dn 32 | 1 |  |  |  |  |
| 42 | Filtr siatkowy | FS-1, Dn 25 | 2 |  |  |  |  |
| 43 | Filtr siatkowy | FS-1, Dn 20 | 3 |  |  |  |  |
| 44 | Filtr siatkowy | FS-1, Dn 15 | 4 |  |  |  |  |
| 45 | Manometr tarczowy | M100-R (0-6) bar | 22 |  |  |  |  |
| 46 | Manometr tarczowy | M100-R (0-16) bar | 16 |  |  |  |  |
| 47 | Zawór manometryczny trzydrogowy | WIKA | 42 |  |  |  |  |
| 48 | Rurka syfonowa pętlicowa | WIKA | 42 |  |  |  |  |
| 49 | Termometr bimetaliczny WIKA | A43; NS63; 100°C; L=60 | 9 |  |  |  |  |
| 50 | Termomanometr | Model 100.12/63 mm/0-10 bar/0-100°C/przyłacze tylne centryczne | 3 |  |  |  |  |
| 51 | Przetwornik ciśnienia | ECT 0-0,6 MPa, 4-20 mA | 4 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Podane w tabeli ceny zawierają koszty dostawy oferowanego towaru loco: Zakład Energetyki Cieplnej 
Sp. z o.o. ul. Budowlanych 85, 78-600 Wałcz

Słownie razem brutto zł:

.……………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Dodatkowe informacje:

Termin realizacji zamówienia do dnia 22 czerwca 2020r.

Dane kontaktowe:

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę, nr telefonu, nr faksu, adres e-mail)

………………………………….						………………………………….

data									podpis